4991 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 17:55:00 | 31.7 | 32.7 | 0.6 | N/A | 23.632 | 17.9 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Grid connected | 396.1 | 396.5 | 395.1 | 229.4 | 228.1 | 229 | 2.249 | 2.249 | 2.251 | 92.82 | 49.1 | 1 | 50.14 | 1.612 | 0.049 | 691.86 | 1.737 | 629 | 629 | 669.1 | 669.1 | 639.5 | 639.5 | 632.4 | 632.4 | 637.5 | 637.5 | 627.2 | 627.2 | 645.1 | 645.1 | 644 | 644 | 644.3 | 644.3 | 631.2 | 631.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.12 | 0.51 | 0 | 0 | 0.41 | 0.46 | 0 | 0 | 0.36 | 0.45 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.42 | 0.51 | 0 | 60638.41 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/29 18:20:46 | 6141.21 | 6216.73 | 6208.73 | 6092.5 | 6178.89 | 6112.98 | 6242.3 | 6316.23 | 6224.88 | 6266.39 | 19813.99 | 60635.53 | 0 | 62000.84 | 0
4992 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:00:00 | 31.9 | 32.5 | 1.7 | N/A | 23.636 | 9.7 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Grid connected | 395 | 395.7 | 395.1 | 228.4 | 227.1 | 229 | 1.271 | 1.272 | 1.274 | 85.02 | 48.7 | 0.999 | 50.14 | 0.789 | 0.03 | 691.95 | 0.921 | 616.5 | 616.5 | 618.2 | 618.2 | 615.5 | 615.5 | 626.4 | 626.4 | 612.6 | 612.6 | 585.1 | 585.1 | 615 | 615 | 607 | 607 | 598.7 | 598.7 | 595.2 | 595.2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.19 | 0.27 | 0 | 0 | 0.19 | 0.28 | 0 | 0 | 0.19 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16 | 0.29 | 0 | 60638.5 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/29 18:20:46 | 6141.22 | 6216.74 | 6208.74 | 6092.51 | 6178.9 | 6113 | 6242.32 | 6316.24 | 6224.89 | 6266.41 | 19814.08 | 60635.62 | 0 | 62000.97 | 0
4993 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:05:00 | 31.9 | 32.2 | 2.6 | N/A | 23.638 | 4.6 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Grid connected : power limited | 394.4 | 394.7 | 394.1 | 228.4 | 227.1 | 228 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 48.5 | 0 | 50.12 | 0 | 0.005 | 691.98 | 0 | 667.7 | 667.7 | 688.3 | 688.3 | 680.8 | 680.8 | 644.8 | 644.8 | 678.3 | 678.3 | 673.7 | 673.7 | 648 | 648 | 591.5 | 591.5 | 689.8 | 689.8 | 664.9 | 664.9 | 0.09 | 0 | 0 | -0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.19 | 0.07 | 0 | 0 | -0.03 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | -0.08 | 0.09 | 0 | 60638.53 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/29 18:20:46 | 6141.23 | 6216.74 | 6208.74 | 6092.51 | 6178.91 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.41 | 19814.11 | 60635.65 | 0 | 62001.02 | 0
4994 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:10:00 | 31.5 | 32 | 1.4 | N/A | 23.639 | 1.9 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Grid connected | 394.3 | 393.9 | 393.9 | 228.3 | 227.1 | 228 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 48.3 | 0 | 49.96 | 0 | 0.007 | 691.99 | 0 | 517.3 | 517.3 | 546 | 546 | 561.5 | 561.5 | 566.4 | 566.4 | 586.2 | 586.2 | 511.3 | 511.3 | 573.1 | 573.1 | 539.1 | 539.1 | 530.8 | 530.8 | 541.2 | 541.2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/29 18:20:46 | 6141.23 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.91 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | 19814.12 | 60635.66 | 0 | 62001.05 | 0
4995 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:15:00 | 31.2 | 31.8 | 4.6 | N/A | 23.64 | 0.9 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Grid connected | 394.5 | 393.6 | 393.2 | 228.1 | 227.1 | 228.3 | 0.385 | 0.384 | 0.385 | 0 | 48.1 | 0 | 50.08 | 0 | 0.031 | 691.99 | 0 | 505.7 | 505.7 | 522.1 | 522.1 | 508.6 | 508.6 | 542.9 | 542.9 | 505.5 | 505.5 | 500.6 | 500.6 | 531.1 | 531.1 | 508.1 | 508.1 | 464.3 | 464.3 | 475.4 | 475.4 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/29 18:20:46 | 6141.23 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.92 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | 19814.12 | 60635.66 | 0 | 62001.06 | 0
4996 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:20:00 | 31 | 31.5 | 4.3 | N/A | 23.64 | 0.5 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Standby : sunlight detection | 395.8 | 395.6 | 395.4 | 229.8 | 228.1 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 691.99 | 0 | 446.3 | 446.3 | 447.2 | 447.2 | 446.6 | 446.6 | 446.9 | 446.9 | 446.1 | 446.1 | 446.7 | 446.7 | 446.7 | 446.7 | 446.6 | 446.6 | 447 | 447 | 446.5 | 446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/30 18:16:19 | 6141.24 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.92 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | 19814.12 | 60635.66 | 0 | 62001.07 | 0
4997 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:25:00 | 30.5 | 31 | 2.3 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Standby : initialization | 394.8 | 394.7 | 394.6 | 229.7 | 228.1 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 50.14 | 0 | 0 | 691.99 | 0 | 154.9 | 154.9 | 155 | 155 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154 | 154 | 154.4 | 154.4 | 154.9 | 154.9 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/30 18:16:19 | 6141.24 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.92 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | 19814.12 | 60635.66 | 0 | 62001.07 | 0
4998 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:30:00 | 30.6 | 30.8 | 1.5 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Standby : initialization | 394.8 | 394.7 | 394.6 | 229.7 | 228.1 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 50.14 | 0 | 0 | 691.99 | 0 | 154.9 | 154.9 | 155 | 155 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154 | 154 | 154.4 | 154.4 | 154.9 | 154.9 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/30 18:16:19 | 6141.24 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.92 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | 19814.12 | 60635.66 | 0 | 62001.07 | 0
4999 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:35:00 | 30.6 | 30.7 | 3.4 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/30 18:16:19 | 6141.24 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.92 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | N/A | N/A | -0.1 | 62001.07 | 0
5000 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 22:30:00 | 26.7 | 26.7 | 1.7 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_08 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60638.54 | 2022/06/30 05:05:19 | 2022/06/30 18:16:19 | 6141.24 | 6216.74 | 6208.75 | 6092.52 | 6178.92 | 6113 | 6242.33 | 6316.25 | 6224.9 | 6266.42 | N/A | N/A | -0.1 | 62001.07 | 0