4997 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:30:00 | 30.6 | 30.8 | 1.5 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : initialization | 393.9 | 394.9 | 392.1 | 229.6 | 228.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 50.14 | 0 | 0 | 673.13 | 0 | 151.6 | 151.6 | 150.6 | 150.6 | 151.4 | 151.4 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 150.8 | 150.8 | 150.9 | 150.9 | 150.4 | 150.4 | 151 | 151 | 150.7 | 150.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56771.39 | 2022/06/30 05:07:16 | 2022/06/30 18:15:29 | 5785.98 | 5724.24 | 5889.42 | 5794.26 | 5766.69 | 5816.45 | 5806.89 | 5790.71 | 5904.27 | 5814.89 | 19435.64 | 56768.35 | 0 | 58093.8 | 0
4998 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:35:00 | 30.6 | 30.7 | 3.4 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56771.39 | 2022/06/30 05:07:16 | 2022/06/30 18:15:29 | 5785.98 | 5724.24 | 5889.42 | 5794.26 | 5766.69 | 5816.45 | 5806.89 | 5790.71 | 5904.27 | 5814.89 | N/A | N/A | -0.1 | 58093.8 | 0
4999 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 22:25:00 | 26.8 | 26.8 | 1.9 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56771.39 | 2022/06/30 05:07:16 | 2022/06/30 18:15:29 | 5785.98 | 5724.24 | 5889.42 | 5794.26 | 5766.69 | 5816.45 | 5806.89 | 5790.71 | 5904.27 | 5814.89 | N/A | N/A | -0.1 | 58093.8 | 0