4997 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:20:00 | 31 | 31.5 | 4.3 | N/A | 23.64 | 0.5 | Online | 1020C0058922/INVT_03 | Standby : sunlight detection | 393.9 | 395.1 | 394.3 | 229.2 | 228.1 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 665.86 | 0 | 448.3 | 448.3 | 449 | 449 | 448.6 | 448.6 | 448.5 | 448.5 | 449.1 | 449.1 | 448.5 | 448.5 | 448.7 | 448.7 | 448.9 | 448.9 | 449.1 | 449.1 | 448.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938.34 | 2022/06/30 05:07:34 | 2022/06/30 18:14:45 | 6232.28 | 6047.33 | 6087.24 | 6149.54 | 6081.47 | 6153.73 | 6152.73 | 6131.72 | 6157.19 | 6058.66 | 19412.64 | 59935.33 | 0 | 61251.89 | 0
4998 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:25:00 | 30.5 | 31 | 2.3 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_03 | Standby : initialization | 393 | 395 | 394.1 | 229.7 | 228.3 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 50.16 | 0 | 0 | 665.86 | 0 | 144.5 | 144.5 | 143.1 | 143.1 | 143.5 | 143.5 | 143.1 | 143.1 | 143.8 | 143.8 | 142.6 | 142.6 | 143.8 | 143.8 | 143.2 | 143.2 | 143.6 | 143.6 | 142.9 | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938.34 | 2022/06/30 05:07:34 | 2022/06/30 18:14:45 | 6232.28 | 6047.33 | 6087.24 | 6149.54 | 6081.47 | 6153.73 | 6152.73 | 6131.72 | 6157.19 | 6058.66 | 19412.64 | 59935.33 | 0 | 61251.89 | 0
4999 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:30:00 | 30.6 | 30.8 | 1.5 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_03 | Standby : initialization | 393 | 395 | 394.1 | 229.7 | 228.3 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 50.16 | 0 | 0 | 665.86 | 0 | 144.5 | 144.5 | 143.1 | 143.1 | 143.5 | 143.5 | 143.1 | 143.1 | 143.8 | 143.8 | 142.6 | 142.6 | 143.8 | 143.8 | 143.2 | 143.2 | 143.6 | 143.6 | 142.9 | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938.34 | 2022/06/30 05:07:34 | 2022/06/30 18:14:45 | 6232.28 | 6047.33 | 6087.24 | 6149.54 | 6081.47 | 6153.73 | 6152.73 | 6131.72 | 6157.19 | 6058.66 | 19412.64 | 59935.33 | 0 | 61251.89 | 0
5000 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:35:00 | 30.6 | 30.7 | 3.4 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_03 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938.34 | 2022/06/30 05:07:34 | 2022/06/30 18:14:45 | 6232.28 | 6047.33 | 6087.24 | 6149.54 | 6081.47 | 6153.73 | 6152.73 | 6131.72 | 6157.19 | 6058.66 | N/A | N/A | -0.1 | 61251.89 | 0
5001 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 22:30:00 | 26.7 | 26.7 | 1.7 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_03 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938.34 | 2022/06/30 05:07:34 | 2022/06/30 18:14:45 | 6232.28 | 6047.33 | 6087.24 | 6149.54 | 6081.47 | 6153.73 | 6152.73 | 6131.72 | 6157.19 | 6058.66 | N/A | N/A | -0.1 | 61251.89 | 0