5000 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 22:30:00 | 26.7 | 26.7 | 1.7 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_04 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60059.09 | 2022/06/30 05:07:24 | 2022/06/30 18:14:47 | 6127.01 | 6133.86 | 6105.27 | 6050.02 | 6063.64 | 6077.14 | 6228.91 | 6256.18 | 6183.63 | 6206.59 | N/A | N/A | -0.1 | 61432.25 | 0