4974 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:05:00 | 33.1 | 52 | 3.4 | N/A | 14.624 | 939.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 402.3 | 401.2 | 400.2 | 234.7 | 231.9 | 231 | 127.702 | 127.219 | 127.116 | 98.2 | 61.5 | 1 | 50.15 | 88.687 | -3.018 | 365.16 | 90.276 | 685.6 | 685.6 | 684.2 | 684.2 | 685.6 | 685.6 | 685 | 685 | 685.3 | 685.3 | 685.4 | 685.4 | 685.1 | 685.1 | 684.4 | 684.4 | 685.6 | 685.6 | 684.8 | 684.8 | 12.75 | 0 | 0 | 12.27 | 13.49 | 0 | 0 | 12.77 | 12.5 | 0 | 0 | 13.44 | 12.63 | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 13.83 | 12.87 | 0 | 37121.31 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3781.46 | 3743.34 | 3853.3 | 3784.25 | 3770.57 | 3805.54 | 3796.81 | 3786.96 | 3861.78 | 3802.62 | 16016.23 | 37118.34 | 0 | 37986.63 | 0
4975 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:10:00 | 33.2 | 51.2 | 2.7 | N/A | 14.906 | 940.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 400.5 | 398.9 | 398.1 | 233.8 | 230.9 | 229.8 | 122.553 | 122.176 | 121.942 | 98.31 | 61.9 | 1 | 50.17 | 84.915 | 0.35 | 371.7 | 86.445 | 698.8 | 698.8 | 698.4 | 698.4 | 699.8 | 699.8 | 699.1 | 699.1 | 698.6 | 698.6 | 698.6 | 698.6 | 699.2 | 699.2 | 698.5 | 698.5 | 699.7 | 699.7 | 698 | 698 | 11.9 | 0 | 0 | 11.37 | 12.83 | 0 | 0 | 11.95 | 11.67 | 0 | 0 | 12.74 | 11.84 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 13.15 | 12.06 | 0 | 37127.85 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3782.12 | 3743.95 | 3854.01 | 3784.91 | 3771.2 | 3806.24 | 3797.45 | 3787.61 | 3862.51 | 3803.28 | 16022.7 | 37124.81 | 0 | 37993.28 | 0
4976 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:15:00 | 34.5 | 52.6 | 3.4 | N/A | 15.187 | 930 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 400.1 | 398.6 | 398 | 233.2 | 230.8 | 229.7 | 111.713 | 111.319 | 111.109 | 98.28 | 62.3 | 1 | 50.16 | 77.229 | 0.073 | 378.11 | 78.573 | 712.6 | 712.6 | 711.4 | 711.4 | 712.9 | 712.9 | 712.3 | 712.3 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.2 | 712.2 | 711.5 | 711.5 | 712.8 | 712.8 | 711.9 | 711.9 | 10.72 | 0 | 0 | 10.17 | 11.67 | 0 | 0 | 10.8 | 10.48 | 0 | 0 | 11.49 | 10.6 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 11.87 | 10.78 | 0 | 37134.26 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3782.75 | 3744.55 | 3854.71 | 3785.56 | 3771.82 | 3806.92 | 3798.09 | 3788.23 | 3863.22 | 3803.92 | 16029.18 | 37131.29 | 0 | 37999.77 | 0
4977 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:20:00 | 33.8 | 51.3 | 1.1 | N/A | 15.467 | 926.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 397 | 394.5 | 394.4 | 231 | 228.3 | 227.7 | 125.453 | 125.122 | 124.977 | 98.44 | 62.9 | 1 | 49.95 | 85.944 | 1.132 | 384.63 | 87.368 | 694.4 | 694.4 | 693.1 | 693.1 | 694.5 | 694.5 | 693.9 | 693.9 | 694.2 | 694.2 | 694.2 | 694.2 | 693.9 | 693.9 | 693.2 | 693.2 | 694.4 | 694.4 | 693.7 | 693.7 | 12.29 | 0 | 0 | 11.87 | 13.09 | 0 | 0 | 12.37 | 12.09 | 0 | 0 | 12.92 | 12.15 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 13.29 | 12.37 | 0 | 37140.86 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3783.41 | 3745.18 | 3855.41 | 3786.21 | 3772.46 | 3807.62 | 3798.73 | 3788.87 | 3863.94 | 3804.58 | 16035.8 | 37137.91 | 0 | 38006.41 | 0
4978 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:25:00 | 34.1 | 52.6 | 2.1 | N/A | 15.745 | 927.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 400.3 | 398.8 | 397.7 | 233.6 | 229.3 | 229.8 | 96.942 | 96.673 | 96.562 | 98.11 | 63.3 | 1 | 50.11 | 67.061 | 0.204 | 391.18 | 68.353 | 731.7 | 731.7 | 730.5 | 730.5 | 732 | 732 | 731.3 | 731.3 | 731.6 | 731.6 | 731.6 | 731.6 | 731.3 | 731.3 | 730.6 | 730.6 | 731.8 | 731.8 | 731.1 | 731.1 | 8.93 | 0 | 0 | 8.37 | 10.07 | 0 | 0 | 9.06 | 8.71 | 0 | 0 | 9.75 | 8.73 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 10.14 | 8.94 | 0 | 37147.33 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3784.05 | 3745.8 | 3856.11 | 3786.87 | 3773.09 | 3808.3 | 3799.37 | 3789.5 | 3864.65 | 3805.23 | 16042.33 | 37144.44 | 0 | 38012.97 | 0
4979 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:30:00 | 35.4 | 53.7 | 1.5 | N/A | 16.021 | 919.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 399.6 | 397.6 | 397.7 | 234 | 229.4 | 229.5 | 129.158 | 128.808 | 128.712 | 98.16 | 63.5 | 1 | 49.96 | 89.216 | 0.813 | 397.74 | 90.823 | 677.3 | 677.3 | 670.2 | 670.2 | 682.9 | 682.9 | 677.7 | 677.7 | 673.4 | 673.4 | 682.5 | 682.5 | 675.2 | 675.2 | 673 | 673 | 682.8 | 682.8 | 679.5 | 679.5 | 13.21 | 0 | 0 | 13.21 | 13.48 | 0 | 0 | 13.17 | 13.32 | 0 | 0 | 13.33 | 13.25 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 13.67 | 13.16 | 0 | 37153.89 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3784.71 | 3746.43 | 3856.82 | 3787.53 | 3773.74 | 3808.99 | 3800.02 | 3790.14 | 3865.37 | 3805.88 | 16048.82 | 37150.93 | 0 | 38019.63 | 0
4980 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:35:00 | 34.4 | 52.7 | 3.1 | N/A | 16.298 | 921.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 399.3 | 398.6 | 397.9 | 233.6 | 230.4 | 229.4 | 97.352 | 96.914 | 96.907 | 98.03 | 63.9 | 1 | 50.11 | 66.823 | 0.346 | 404.24 | 68.165 | 720.1 | 720.1 | 718.9 | 718.9 | 720.3 | 720.3 | 719.7 | 719.7 | 720 | 720 | 720 | 720 | 719.7 | 719.7 | 719 | 719 | 720.2 | 720.2 | 719.4 | 719.4 | 9.93 | 0 | 0 | 9.44 | 10.93 | 0 | 0 | 10.07 | 9.76 | 0 | 0 | 10.78 | 9.89 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 11.17 | 10.06 | 0 | 37160.39 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3785.35 | 3747.06 | 3857.51 | 3788.19 | 3774.37 | 3809.69 | 3800.67 | 3790.78 | 3866.07 | 3806.54 | 16055.3 | 37157.41 | 0 | 38026.23 | 0
4981 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:40:00 | 34.5 | 53.1 | 2.3 | N/A | 16.573 | 907.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 399 | 397.4 | 396.9 | 232.9 | 229.3 | 229.4 | 105.484 | 105.149 | 105.09 | 98.25 | 64.1 | 1 | 50.01 | 72.448 | -1.154 | 410.5 | 73.716 | 709 | 709 | 707.8 | 707.8 | 709.2 | 709.2 | 708.5 | 708.5 | 708.8 | 708.8 | 708.8 | 708.8 | 708.4 | 708.4 | 707.8 | 707.8 | 709 | 709 | 708.2 | 708.2 | 10.92 | 0 | 0 | 10.49 | 11.79 | 0 | 0 | 11.09 | 10.8 | 0 | 0 | 11.56 | 10.78 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 11.9 | 10.97 | 0 | 37166.65 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3785.96 | 3747.65 | 3858.18 | 3788.81 | 3774.98 | 3810.35 | 3801.28 | 3791.38 | 3866.76 | 3807.16 | 16061.63 | 37163.74 | 0 | 38032.51 | 0
4982 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:45:00 | 33.2 | 51.6 | 3 | N/A | 16.846 | 905.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 395.9 | 393.9 | 393.2 | 231.2 | 227.3 | 227.4 | 122.297 | 121.933 | 121.774 | 98.32 | 64.3 | 1 | 50.02 | 83.605 | 0.098 | 416.67 | 85.112 | 695.4 | 695.4 | 694.1 | 694.1 | 695.5 | 695.5 | 694.8 | 694.8 | 695.2 | 695.2 | 695.1 | 695.1 | 694.8 | 694.8 | 694.2 | 694.2 | 695.4 | 695.4 | 694.7 | 694.7 | 11.94 | 0 | 0 | 11.59 | 12.74 | 0 | 0 | 12.13 | 11.85 | 0 | 0 | 12.44 | 11.72 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 12.82 | 11.97 | 0 | 37172.82 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3786.58 | 3748.24 | 3858.86 | 3789.45 | 3775.58 | 3810.99 | 3801.89 | 3791.98 | 3867.45 | 3807.77 | 16067.74 | 37169.85 | 0 | 38038.79 | 0
4983 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:50:00 | 34 | 51.7 | 3.2 | N/A | 17.116 | 897.4 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 391.3 | 390.4 | 390.1 | 228.5 | 225.3 | 225.1 | 117.787 | 117.401 | 117.288 | 98.47 | 64.3 | 1 | 49.94 | 79.83 | 0.618 | 422.92 | 81.095 | 705.1 | 705.1 | 703.8 | 703.8 | 705.2 | 705.2 | 704.6 | 704.6 | 704.9 | 704.9 | 704.8 | 704.8 | 704.6 | 704.6 | 703.9 | 703.9 | 705.2 | 705.2 | 704.4 | 704.4 | 11.28 | 0 | 0 | 10.89 | 12.07 | 0 | 0 | 11.44 | 11.13 | 0 | 0 | 11.73 | 11 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 12.13 | 11.28 | 0 | 37179.15 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3787.2 | 3748.85 | 3859.54 | 3790.08 | 3776.2 | 3811.65 | 3802.5 | 3792.59 | 3868.13 | 3808.41 | 16074.13 | 37176.24 | 0 | 38045.15 | 0
4984 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 12:55:00 | 33.3 | 51 | 2.9 | N/A | 17.383 | 890.4 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 391.2 | 390.3 | 389.9 | 229.3 | 225 | 224.8 | 132.698 | 132.365 | 132.081 | 98.18 | 64.5 | 1 | 50 | 89.68 | 0.497 | 429.59 | 91.352 | 671.6 | 671.6 | 664.7 | 664.7 | 680.2 | 680.2 | 671.8 | 671.8 | 667.5 | 667.5 | 677 | 677 | 668.3 | 668.3 | 666.2 | 666.2 | 682.1 | 682.1 | 673.4 | 673.4 | 13.43 | 0 | 0 | 13.41 | 13.63 | 0 | 0 | 13.5 | 13.52 | 0 | 0 | 13.57 | 13.46 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 13.68 | 13.4 | 0 | 37185.74 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3787.87 | 3749.49 | 3860.24 | 3790.76 | 3776.85 | 3812.34 | 3803.15 | 3793.23 | 3868.84 | 3809.07 | 16080.67 | 37182.78 | 0 | 38051.84 | 0
4985 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:00:00 | 33.3 | 50.1 | 2.3 | N/A | 17.65 | 887.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected : power limited | 397.1 | 395 | 394.6 | 231.4 | 227.4 | 226.7 | 127.966 | 127.659 | 127.45 | 98.22 | 64.9 | 1 | 50.12 | 87.549 | -1.585 | 436.4 | 89.135 | 682.7 | 682.7 | 675.8 | 675.8 | 689.2 | 689.2 | 683.3 | 683.3 | 678.8 | 678.8 | 688.4 | 688.4 | 679.8 | 679.8 | 677.7 | 677.7 | 689.2 | 689.2 | 684.1 | 684.1 | 12.86 | 0 | 0 | 12.86 | 13.16 | 0 | 0 | 12.91 | 12.97 | 0 | 0 | 12.99 | 12.9 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 13.31 | 12.82 | 0 | 37192.55 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3788.55 | 3750.16 | 3860.97 | 3791.45 | 3777.53 | 3813.06 | 3803.83 | 3793.91 | 3869.57 | 3809.75 | 16087.48 | 37189.59 | 0 | 38058.78 | 0
4986 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:05:00 | 33.3 | 50.8 | 1.3 | N/A | 17.915 | 878.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 395.5 | 393.7 | 392.9 | 231 | 227.3 | 226.6 | 135.601 | 135.242 | 134.886 | 98.22 | 65.5 | 1 | 50.17 | 92.491 | -0.316 | 443.66 | 94.206 | 627.7 | 627.7 | 626.2 | 626.2 | 648.8 | 648.8 | 627.4 | 627.4 | 627 | 627 | 635.9 | 635.9 | 629.8 | 629.8 | 627.8 | 627.8 | 635.2 | 635.2 | 630.1 | 630.1 | 14.97 | 0 | 0 | 14.94 | 14.92 | 0 | 0 | 15.01 | 14.99 | 0 | 0 | 14.88 | 14.81 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 14.96 | 14.92 | 0 | 37199.81 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3789.29 | 3750.89 | 3861.73 | 3792.19 | 3778.26 | 3813.8 | 3804.57 | 3794.63 | 3870.34 | 3810.49 | 16094.74 | 37196.85 | 0 | 38066.19 | 0
4987 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:10:00 | 33.3 | 50.1 | 3.1 | N/A | 18.174 | 866.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 394.4 | 392.5 | 391.1 | 231.1 | 226.3 | 225.5 | 134.318 | 134.099 | 133.551 | 98.22 | 66.6 | 1 | 50.19 | 91.309 | -1.574 | 451.28 | 93.001 | 633.5 | 633.5 | 629 | 629 | 642.6 | 642.6 | 630.5 | 630.5 | 631.5 | 631.5 | 641.7 | 641.7 | 623.8 | 623.8 | 627.9 | 627.9 | 648.3 | 648.3 | 634.9 | 634.9 | 14.63 | 0 | 0 | 14.64 | 14.73 | 0 | 0 | 14.59 | 14.77 | 0 | 0 | 14.69 | 14.78 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 14.51 | 14.62 | 0 | 37207.43 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3790.07 | 3751.65 | 3862.52 | 3792.97 | 3779.03 | 3814.59 | 3805.34 | 3795.41 | 3871.13 | 3811.26 | 16102.36 | 37204.47 | 0 | 38073.97 | 0
4988 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:15:00 | 34.1 | 50.1 | 2.6 | N/A | 18.435 | 860.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 394.4 | 391.8 | 392.1 | 230.1 | 226.3 | 225.5 | 134.377 | 134.099 | 133.687 | 98.22 | 67.4 | 1 | 50.12 | 91.393 | -0.204 | 458.95 | 93.087 | 633.7 | 633.7 | 623.8 | 623.8 | 636 | 636 | 637.8 | 637.8 | 627.2 | 627.2 | 642 | 642 | 634.5 | 634.5 | 633.8 | 633.8 | 647.8 | 647.8 | 633.6 | 633.6 | 14.65 | 0 | 0 | 14.49 | 14.73 | 0 | 0 | 14.46 | 14.57 | 0 | 0 | 14.46 | 14.63 | 0 | 14.73 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 37215.1 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3790.85 | 3752.43 | 3863.32 | 3793.76 | 3779.81 | 3815.38 | 3806.12 | 3796.19 | 3871.94 | 3812.05 | 16110.03 | 37212.14 | 0 | 38081.85 | 0
4989 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:20:00 | 34.7 | 51.7 | 2 | N/A | 18.692 | 852.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 395.5 | 392.9 | 393.3 | 231.2 | 227.3 | 226.5 | 132.791 | 132.478 | 132.094 | 98.22 | 68.4 | 1 | 50.15 | 90.731 | 1.128 | 466.5 | 92.404 | 633.6 | 633.6 | 629.7 | 629.7 | 642.2 | 642.2 | 642.4 | 642.4 | 630.7 | 630.7 | 641.9 | 641.9 | 629.8 | 629.8 | 633.8 | 633.8 | 642 | 642 | 630.2 | 630.2 | 14.64 | 0 | 0 | 14.56 | 14.46 | 0 | 0 | 14.36 | 14.69 | 0 | 0 | 14.32 | 14.69 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 14.65 | 14.61 | 0 | 37222.65 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3791.61 | 3753.19 | 3864.1 | 3794.52 | 3780.57 | 3816.15 | 3806.89 | 3796.95 | 3872.72 | 3812.82 | 16117.58 | 37219.69 | 0 | 38089.52 | 0
4990 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:25:00 | 34.5 | 51.2 | 1.9 | N/A | 18.947 | 848.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 394.4 | 391.9 | 391.4 | 231.2 | 226.3 | 226.5 | 132.662 | 132.435 | 132.022 | 98.22 | 69 | 1 | 50 | 90.375 | 0.737 | 473.99 | 92.041 | 633.7 | 633.7 | 629.8 | 629.8 | 642.1 | 642.1 | 642 | 642 | 628.6 | 628.6 | 642 | 642 | 635.8 | 635.8 | 627.8 | 627.8 | 641.8 | 641.8 | 632.7 | 632.7 | 14.58 | 0 | 0 | 14.22 | 14.4 | 0 | 0 | 14.28 | 14.43 | 0 | 0 | 14.28 | 14.33 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 14.6 | 14.37 | 0 | 37230.23 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3792.39 | 3753.96 | 3864.9 | 3795.3 | 3781.34 | 3816.94 | 3807.67 | 3797.73 | 3873.52 | 3813.6 | 16125.16 | 37227.27 | 0 | 38097.35 | 0
4991 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:30:00 | 34.4 | 51.7 | 3 | N/A | 19.2 | 842.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 393.4 | 390.9 | 390.4 | 230.1 | 226.3 | 225.5 | 132.508 | 132.271 | 131.77 | 98.22 | 69.4 | 1 | 50.04 | 89.881 | 0.191 | 481.45 | 91.528 | 633.7 | 633.7 | 629.8 | 629.8 | 642.1 | 642.1 | 636.4 | 636.4 | 631.4 | 631.4 | 643.3 | 643.3 | 636.5 | 636.5 | 632.7 | 632.7 | 647.9 | 647.9 | 629.4 | 629.4 | 14.47 | 0 | 0 | 14.32 | 14.46 | 0 | 0 | 14.45 | 14.47 | 0 | 0 | 14.32 | 14.32 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 14.35 | 14.37 | 0 | 37237.69 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3793.15 | 3754.71 | 3865.67 | 3796.06 | 3782.1 | 3817.7 | 3808.44 | 3798.49 | 3874.29 | 3814.36 | 16132.62 | 37234.73 | 0 | 38104.97 | 0
4992 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:35:00 | 34 | 50.8 | 2 | N/A | 19.449 | 816.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 392.7 | 390.8 | 390.4 | 230.1 | 225.5 | 225.3 | 129.89 | 129.465 | 129.019 | 98.22 | 69.8 | 1 | 49.95 | 87.915 | 0.066 | 488.91 | 89.527 | 633.7 | 633.7 | 629.8 | 629.8 | 642 | 642 | 636.4 | 636.4 | 633.5 | 633.5 | 653.9 | 653.9 | 639.1 | 639.1 | 633.8 | 633.8 | 653.8 | 653.8 | 638.4 | 638.4 | 14.1 | 0 | 0 | 13.96 | 14.19 | 0 | 0 | 13.97 | 14.04 | 0 | 0 | 13.77 | 14.1 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 13.82 | 14.14 | 0 | 37245.06 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3793.9 | 3755.46 | 3866.44 | 3796.82 | 3782.85 | 3818.46 | 3809.18 | 3799.24 | 3875.07 | 3815.11 | 16139.99 | 37242.1 | 0 | 38112.53 | 0
4993 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:40:00 | 33.7 | 50.4 | 2.1 | N/A | 19.693 | 819.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 392.9 | 390.9 | 390.5 | 230.1 | 225.5 | 225.3 | 129.906 | 129.744 | 129.215 | 98.22 | 70.2 | 1 | 50.08 | 88.316 | 0.457 | 496.28 | 89.935 | 633.7 | 633.7 | 629.8 | 629.8 | 645.7 | 645.7 | 636.5 | 636.5 | 637.4 | 637.4 | 647.9 | 647.9 | 641.8 | 641.8 | 636.5 | 636.5 | 651.5 | 651.5 | 641 | 641 | 14.04 | 0 | 0 | 14.07 | 14.15 | 0 | 0 | 14 | 14.16 | 0 | 0 | 14.01 | 14.06 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 14.18 | 13.86 | 0 | 37252.43 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3794.65 | 3756.19 | 3867.2 | 3797.56 | 3783.59 | 3819.22 | 3809.94 | 3799.98 | 3875.83 | 3815.86 | 16147.28 | 37249.39 | 0 | 38120.02 | 0
4994 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:45:00 | 33.3 | 48.9 | 3 | N/A | 19.934 | 796.6 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 389.4 | 387.3 | 386.4 | 228 | 224.2 | 223.3 | 128.201 | 127.872 | 127.365 | 98.22 | 70.4 | 1 | 49.93 | 86.035 | -1.137 | 503.51 | 87.603 | 639.7 | 639.7 | 641.6 | 641.6 | 648 | 648 | 642.5 | 642.5 | 632.1 | 632.1 | 641.3 | 641.3 | 635.7 | 635.7 | 633.8 | 633.8 | 647.8 | 647.8 | 639.7 | 639.7 | 13.69 | 0 | 0 | 13.59 | 13.6 | 0 | 0 | 13.55 | 13.8 | 0 | 0 | 13.69 | 13.82 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.64 | 13.76 | 0 | 37259.66 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3795.39 | 3756.93 | 3867.95 | 3798.3 | 3784.32 | 3819.96 | 3810.67 | 3800.72 | 3876.59 | 3816.6 | 16154.59 | 37256.7 | 0 | 38127.43 | 0
4995 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:50:00 | 33.3 | 47.7 | 3.4 | N/A | 20.173 | 794.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 389.4 | 388.3 | 386.7 | 228 | 224.2 | 223.2 | 127.797 | 127.585 | 127.019 | 98.22 | 70.6 | 1 | 49.74 | 86.025 | 0.41 | 510.67 | 87.601 | 641.6 | 641.6 | 638.3 | 638.3 | 650.2 | 650.2 | 642.4 | 642.4 | 637.4 | 637.4 | 649.8 | 649.8 | 629.7 | 629.7 | 638 | 638 | 651.7 | 651.7 | 640.9 | 640.9 | 13.63 | 0 | 0 | 13.67 | 13.81 | 0 | 0 | 13.66 | 13.69 | 0 | 0 | 13.44 | 13.63 | 0 | 13.84 | 0 | 0 | 13.79 | 13.63 | 0 | 37266.82 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3796.12 | 3757.65 | 3868.7 | 3799.03 | 3785.05 | 3820.69 | 3811.41 | 3801.45 | 3877.33 | 3817.33 | 16161.75 | 37263.86 | 0 | 38134.76 | 0
4996 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 13:55:00 | 33.7 | 48.1 | 2.1 | N/A | 20.411 | 780.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 395.6 | 393.5 | 392.9 | 231.1 | 227.5 | 226.3 | 124.463 | 124.22 | 123.736 | 98.28 | 70.6 | 1 | 50.08 | 84.991 | -0.94 | 516.62 | 86.496 | 632.1 | 632.1 | 627.1 | 627.1 | 639.8 | 639.8 | 635.1 | 635.1 | 639.4 | 639.4 | 640.3 | 640.3 | 635.8 | 635.8 | 645.8 | 645.8 | 639.6 | 639.6 | 652.9 | 652.9 | 13.62 | 0 | 0 | 13.6 | 13.73 | 0 | 0 | 13.53 | 13.51 | 0 | 0 | 13.56 | 13.54 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 13.72 | 13.33 | 0 | 37272.77 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3796.72 | 3758.26 | 3869.32 | 3799.65 | 3785.66 | 3821.31 | 3812.01 | 3802.06 | 3877.95 | 3817.94 | 16167.78 | 37269.89 | 0 | 38140.88 | 0
4997 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:00:00 | 34.2 | 49.4 | 2 | N/A | 20.644 | 770.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.7 | 396.1 | 395.9 | 232.2 | 228.6 | 228.4 | 121.774 | 121.363 | 121.164 | 98.28 | 70.2 | 1 | 50.23 | 83.769 | 0.387 | 523.72 | 85.253 | 650.2 | 650.2 | 644.6 | 644.6 | 656.3 | 656.3 | 651 | 651 | 649.5 | 649.5 | 653.8 | 653.8 | 646.9 | 646.9 | 644 | 644 | 656.1 | 656.1 | 650.6 | 650.6 | 13.18 | 0 | 0 | 13.17 | 13.35 | 0 | 0 | 13.13 | 13.12 | 0 | 0 | 13.15 | 13.27 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 13.24 | 13.17 | 0 | 37279.87 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3797.45 | 3758.97 | 3870.05 | 3800.37 | 3786.38 | 3822.03 | 3812.74 | 3802.78 | 3878.69 | 3818.66 | 16174.8 | 37276.91 | 0 | 38148.12 | 0
4998 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:05:00 | 34.2 | 49.6 | 1.3 | N/A | 20.875 | 779 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 393.9 | 391.9 | 390.4 | 230.1 | 225.5 | 225.9 | 125.452 | 125.421 | 124.937 | 98.28 | 70.2 | 1 | 50.14 | 85.335 | 0.335 | 530.79 | 86.891 | 639.7 | 639.7 | 635.8 | 635.8 | 644.1 | 644.1 | 646.2 | 646.2 | 638.4 | 638.4 | 647.9 | 647.9 | 635.3 | 635.3 | 636 | 636 | 647.8 | 647.8 | 641.4 | 641.4 | 13.44 | 0 | 0 | 13.61 | 13.56 | 0 | 0 | 13.45 | 13.71 | 0 | 0 | 13.46 | 13.58 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.67 | 13.37 | 0 | 37286.94 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3798.16 | 3759.69 | 3870.79 | 3801.09 | 3787.1 | 3822.76 | 3813.47 | 3803.49 | 3879.42 | 3819.38 | 16181.87 | 37283.98 | 0 | 38155.35 | 0
4999 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:10:00 | 34.5 | 50.2 | 2.1 | N/A | 21.106 | 758.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 392.3 | 390.7 | 389.3 | 229.1 | 225.5 | 224.9 | 123.815 | 123.591 | 123.149 | 98.28 | 70.2 | 1 | 50.01 | 83.834 | 0.78 | 537.83 | 85.318 | 633.9 | 633.9 | 641.3 | 641.3 | 648 | 648 | 647 | 647 | 643.5 | 643.5 | 648 | 648 | 635.8 | 635.8 | 633.9 | 633.9 | 654 | 654 | 646.9 | 646.9 | 13.33 | 0 | 0 | 13.14 | 13.4 | 0 | 0 | 13.22 | 13.11 | 0 | 0 | 13.05 | 13.34 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 13.08 | 13.25 | 0 | 37293.98 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3798.88 | 3760.4 | 3871.52 | 3801.81 | 3787.81 | 3823.48 | 3814.18 | 3804.21 | 3880.16 | 3820.11 | 16188.91 | 37291.02 | 0 | 38162.56 | 0
5000 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:15:00 | 34.2 | 49.5 | 3.1 | N/A | 21.328 | 574.4 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 390.2 | 388.4 | 388.7 | 228 | 224.5 | 223.8 | 115.641 | 115.413 | 115.047 | 98.29 | 70.4 | 1 | 50.02 | 78.028 | -0.059 | 544.59 | 79.41 | 642.4 | 642.4 | 635.9 | 635.9 | 653.9 | 653.9 | 652.1 | 652.1 | 643.5 | 643.5 | 656.6 | 656.6 | 647.9 | 647.9 | 639.8 | 639.8 | 659.8 | 659.8 | 646.9 | 646.9 | 12.99 | 0 | 0 | 12.93 | 12.61 | 0 | 0 | 12.45 | 12.47 | 0 | 0 | 12.07 | 11.92 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 11.43 | 11.25 | 0 | 37300.74 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3799.57 | 3761.08 | 3872.22 | 3802.51 | 3788.5 | 3824.17 | 3814.87 | 3804.89 | 3880.86 | 3820.79 | 16195.59 | 37297.7 | 0 | 38169.46 | 0
5001 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:20:00 | 32.5 | 47.6 | 4.5 | N/A | 21.558 | 778.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 388.9 | 387.5 | 386.8 | 227 | 223.5 | 222.8 | 129.5 | 129.268 | 128.801 | 98.29 | 70.2 | 1 | 49.79 | 87.08 | -0.343 | 551.48 | 88.676 | 645.7 | 645.7 | 636.1 | 636.1 | 654.6 | 654.6 | 648.5 | 648.5 | 637.4 | 637.4 | 654 | 654 | 641.8 | 641.8 | 640.6 | 640.6 | 647.8 | 647.8 | 640.9 | 640.9 | 13.65 | 0 | 0 | 13.75 | 13.82 | 0 | 0 | 13.68 | 13.75 | 0 | 0 | 13.66 | 13.56 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 13.78 | 13.79 | 0 | 37307.71 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3800.28 | 3761.78 | 3872.95 | 3803.21 | 3789.2 | 3824.88 | 3815.58 | 3805.61 | 3881.58 | 3821.5 | 16202.64 | 37304.75 | 0 | 38176.57 | 0
5002 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:25:00 | 32 | 41.6 | 3 | N/A | 21.724 | 325.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 387.6 | 386.8 | 385.6 | 224.9 | 223.5 | 223.8 | 54.321 | 54.274 | 54.136 | 98.51 | 70.2 | 1 | 50.09 | 36.577 | 0.939 | 556.45 | 37.126 | 651.7 | 651.7 | 653.9 | 653.9 | 660.1 | 660.1 | 660.1 | 660.1 | 649.4 | 649.4 | 665.9 | 665.9 | 651.4 | 651.4 | 657.8 | 657.8 | 665.8 | 665.8 | 649.3 | 649.3 | 5.47 | 0 | 0 | 5.36 | 5.75 | 0 | 0 | 5.53 | 5.6 | 0 | 0 | 5.46 | 5.71 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 5.57 | 5.55 | 0 | 37312.6 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3800.77 | 3762.28 | 3873.45 | 3803.72 | 3789.7 | 3825.39 | 3816.09 | 3806.11 | 3882.09 | 3822 | 16207.49 | 37309.6 | 0 | 38181.6 | 0
5003 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:30:00 | 32.8 | 42.9 | 3.7 | N/A | 21.868 | 414.6 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 388.6 | 387.1 | 385.4 | 225.9 | 223.5 | 223.8 | 70.722 | 70.564 | 70.405 | 98.46 | 68.6 | 1 | 50.1 | 47.456 | -0.374 | 560.86 | 48.169 | 669.7 | 669.7 | 660.3 | 660.3 | 676.4 | 676.4 | 649.4 | 649.4 | 656.1 | 656.1 | 671.9 | 671.9 | 660.5 | 660.5 | 659 | 659 | 678.7 | 678.7 | 671.7 | 671.7 | 7.04 | 0 | 0 | 6.86 | 7.12 | 0 | 0 | 7.25 | 7.3 | 0 | 0 | 7.24 | 7.59 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 7.39 | 7.32 | 0 | 37317.01 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3801.2 | 3762.7 | 3873.89 | 3804.14 | 3790.14 | 3825.82 | 3816.52 | 3806.54 | 3882.54 | 3822.44 | 16211.94 | 37314.05 | 0 | 38186.1 | 0
5004 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:35:00 | 31.7 | 38.9 | 2.5 | N/A | 21.947 | 201.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.6 | 387 | 385.3 | 224.7 | 223.5 | 223.8 | 33.877 | 33.788 | 33.876 | 98.5 | 67.4 | 1 | 50.15 | 22.867 | -0.115 | 563.37 | 23.225 | 663.7 | 663.7 | 663.5 | 663.5 | 672.1 | 672.1 | 670.8 | 670.8 | 661.4 | 661.4 | 659.9 | 659.9 | 653.8 | 653.8 | 657.8 | 657.8 | 669 | 669 | 664.9 | 664.9 | 3.47 | 0 | 0 | 3.44 | 3.56 | 0 | 0 | 3.47 | 3.64 | 0 | 0 | 3.52 | 3.68 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.43 | 3.63 | 0 | 37319.52 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3801.47 | 3762.97 | 3874.17 | 3804.42 | 3790.41 | 3826.09 | 3816.79 | 3806.81 | 3882.8 | 3822.71 | 16214.39 | 37316.5 | 0 | 38188.64 | 0
5005 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:40:00 | 31.3 | 37 | 3 | N/A | 22.018 | 266.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.7 | 387 | 385 | 224.7 | 223.5 | 223.8 | 45.861 | 45.919 | 45.663 | 98.6 | 65.9 | 1 | 49.99 | 30.728 | 0.621 | 565.61 | 31.171 | 670.6 | 670.6 | 677.9 | 677.9 | 679.3 | 679.3 | 683.8 | 683.8 | 685.5 | 685.5 | 672.9 | 672.9 | 681.2 | 681.2 | 676.7 | 676.7 | 689.8 | 689.8 | 673.6 | 673.6 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 | 4.62 | 0 | 0 | 4.55 | 4.72 | 0 | 0 | 4.61 | 4.73 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 4.45 | 4.69 | 0 | 37321.76 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3801.7 | 3763.2 | 3874.4 | 3804.65 | 3790.64 | 3826.32 | 3817.02 | 3807.04 | 3883.04 | 3822.94 | 16216.64 | 37318.75 | 0 | 38190.95 | 0
5006 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:45:00 | 31.2 | 36.2 | 2.8 | N/A | 22.085 | 181.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 385.7 | 386 | 383.8 | 224.7 | 222.5 | 222.8 | 31.114 | 31.028 | 30.934 | 98.46 | 64.7 | 1 | 49.88 | 20.705 | -0.347 | 567.75 | 21.027 | 681.7 | 681.7 | 671.9 | 671.9 | 684 | 684 | 678.5 | 678.5 | 673.5 | 673.5 | 677.9 | 677.9 | 672.6 | 672.6 | 669.8 | 669.8 | 678.3 | 678.3 | 677.8 | 677.8 | 3.27 | 0 | 0 | 3.02 | 3.15 | 0 | 0 | 3.07 | 3.22 | 0 | 0 | 3.11 | 3.15 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.12 | 3.22 | 0 | 37323.9 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3801.92 | 3763.41 | 3874.62 | 3804.85 | 3790.85 | 3826.53 | 3817.23 | 3807.26 | 3883.25 | 3823.15 | 16218.77 | 37320.88 | 0 | 38193.11 | 0
5007 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:50:00 | 30.9 | 34.7 | 3.3 | N/A | 22.131 | 127.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.7 | 388 | 385.9 | 224.7 | 223.5 | 223.9 | 21.753 | 21.715 | 21.653 | 98.46 | 63.7 | 1 | 50.09 | 14.547 | -0.121 | 569.21 | 14.782 | 669.7 | 669.7 | 663.1 | 663.1 | 672.1 | 672.1 | 667.7 | 667.7 | 665.3 | 665.3 | 671.9 | 671.9 | 659.8 | 659.8 | 669.8 | 669.8 | 686.7 | 686.7 | 670.9 | 670.9 | 2.24 | 0 | 0 | 2.17 | 2.31 | 0 | 0 | 2.24 | 2.39 | 0 | 0 | 2.26 | 2.3 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 2.07 | 2.39 | 0 | 37325.36 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.07 | 3763.56 | 3874.77 | 3805.01 | 3791.01 | 3826.68 | 3817.39 | 3807.41 | 3883.41 | 3823.31 | 16220.23 | 37322.34 | 0 | 38194.62 | 0
5008 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 14:55:00 | 30.7 | 33.6 | 2.7 | N/A | 22.165 | 103.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.6 | 388 | 384.7 | 224.7 | 223.5 | 223.9 | 17.779 | 17.651 | 17.71 | 98.36 | 63.1 | 1 | 49.92 | 11.891 | -0.13 | 570.27 | 12.087 | 680.8 | 680.8 | 677.9 | 677.9 | 676.8 | 676.8 | 678.5 | 678.5 | 667.4 | 667.4 | 678.9 | 678.9 | 668.5 | 668.5 | 670.7 | 670.7 | 677.8 | 677.8 | 671 | 671 | 1.84 | 0 | 0 | 1.74 | 1.91 | 0 | 0 | 1.63 | 1.99 | 0 | 0 | 1.85 | 1.9 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.67 | 1.99 | 0 | 37326.42 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.18 | 3763.66 | 3874.89 | 3805.11 | 3791.12 | 3826.79 | 3817.5 | 3807.52 | 3883.52 | 3823.42 | 16221.29 | 37323.4 | 0 | 38195.71 | 0
5009 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:00:00 | 30.7 | 33.3 | 1.4 | N/A | 22.195 | 89 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 385.4 | 386.7 | 383.7 | 223.7 | 223.5 | 223.8 | 15.182 | 14.99 | 15.113 | 98.36 | 62.5 | 1 | 50.04 | 10.112 | 0.028 | 571.22 | 10.279 | 669.7 | 669.7 | 673 | 673 | 672.2 | 672.2 | 675.8 | 675.8 | 673.6 | 673.6 | 678 | 678 | 677.6 | 677.6 | 675.9 | 675.9 | 682.5 | 682.5 | 665.3 | 665.3 | 1.62 | 0 | 0 | 1.54 | 1.71 | 0 | 0 | 1.43 | 1.59 | 0 | 0 | 1.45 | 1.7 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.47 | 1.59 | 0 | 37327.37 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.28 | 3763.76 | 3874.99 | 3805.21 | 3791.22 | 3826.89 | 3817.6 | 3807.62 | 3883.61 | 3823.51 | 16222.23 | 37324.34 | 0 | 38196.69 | 0
5010 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:05:00 | 30.5 | 33 | 0.8 | N/A | 22.218 | 64.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 385.4 | 386.7 | 383.7 | 223.7 | 222.5 | 223.8 | 10.777 | 10.719 | 10.773 | 97.92 | 63.1 | 1 | 50.06 | 7.149 | 0.035 | 571.94 | 7.301 | 665 | 665 | 660 | 660 | 667.7 | 667.7 | 678.3 | 678.3 | 661.5 | 661.5 | 664.7 | 664.7 | 657.1 | 657.1 | 663.8 | 663.8 | 671.8 | 671.8 | 664.9 | 664.9 | 1.22 | 0 | 0 | 1.14 | 1.31 | 0 | 0 | 1.03 | 1.19 | 0 | 0 | 1.04 | 1.3 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.07 | 1.19 | 0 | 37328.09 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.36 | 3763.83 | 3875.07 | 3805.27 | 3791.29 | 3826.96 | 3817.68 | 3807.7 | 3883.69 | 3823.59 | 16222.95 | 37325.06 | 0 | 38197.44 | 0
5011 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:10:00 | 30.9 | 32.8 | 0.7 | N/A | 22.235 | 51.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 387.4 | 388.8 | 386 | 224.7 | 223.5 | 223.8 | 8.421 | 8.392 | 8.423 | 97.58 | 62.4 | 1 | 49.98 | 5.626 | 0.135 | 572.46 | 5.762 | 661.7 | 661.7 | 653.9 | 653.9 | 664.3 | 664.3 | 660.4 | 660.4 | 655.4 | 655.4 | 657.9 | 657.9 | 653.9 | 653.9 | 655.7 | 655.7 | 671.8 | 671.8 | 659.1 | 659.1 | 1.02 | 0 | 0 | 0.73 | 1.11 | 0 | 0 | 0.83 | 0.99 | 0 | 0 | 0.84 | 1.1 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0.87 | 0.99 | 0 | 37328.61 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.42 | 3763.88 | 3875.12 | 3805.33 | 3791.35 | 3827.02 | 3817.73 | 3807.76 | 3883.74 | 3823.65 | 16223.47 | 37325.58 | 0 | 38198 | 0
5012 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:15:00 | 30.4 | 32.2 | 2.3 | N/A | 22.249 | 42.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.5 | 387.5 | 385 | 224.7 | 223.5 | 223.8 | 7.144 | 6.964 | 6.963 | 97.31 | 61.6 | 1 | 49.78 | 4.661 | -0.037 | 572.89 | 4.79 | 663.7 | 663.7 | 652.9 | 652.9 | 654.1 | 654.1 | 660.5 | 660.5 | 656.9 | 656.9 | 653.9 | 653.9 | 653.7 | 653.7 | 651.8 | 651.8 | 665.2 | 665.2 | 658.9 | 658.9 | 0.82 | 0 | 0 | 0.73 | 0.91 | 0 | 0 | 0.63 | 0.79 | 0 | 0 | 0.64 | 0.9 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.67 | 0.79 | 0 | 37329.04 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.47 | 3763.93 | 3875.17 | 3805.37 | 3791.4 | 3827.06 | 3817.78 | 3807.81 | 3883.78 | 3823.69 | 16223.9 | 37326.01 | 0 | 38198.46 | 0
5013 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:20:00 | 31 | 32.4 | 0.8 | N/A | 22.261 | 37 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 387.5 | 388.5 | 386 | 224.7 | 223.5 | 224.8 | 6.222 | 6.189 | 6.232 | 96.78 | 60.8 | 0.999 | 50.06 | 4.068 | -0.088 | 573.2 | 4.213 | 654.5 | 654.5 | 650.5 | 650.5 | 678.2 | 678.2 | 654.5 | 654.5 | 655.5 | 655.5 | 650.8 | 650.8 | 659.8 | 659.8 | 655 | 655 | 653.8 | 653.8 | 652.9 | 652.9 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.36 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37329.35 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.5 | 3763.96 | 3875.21 | 3805.4 | 3791.43 | 3827.09 | 3817.82 | 3807.84 | 3883.81 | 3823.73 | 16224.21 | 37326.32 | 0 | 38198.79 | 0
5014 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:25:00 | 30.6 | 32 | 0 | N/A | 22.271 | 34.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.1 | 387.3 | 384.8 | 224.7 | 223.5 | 224.6 | 5.606 | 5.569 | 5.618 | 96.78 | 60.2 | 0.999 | 49.92 | 3.666 | -0.138 | 573.52 | 3.788 | 651.7 | 651.7 | 647.8 | 647.8 | 655.7 | 655.7 | 660.4 | 660.4 | 653 | 653 | 647.9 | 647.9 | 644.9 | 644.9 | 651.8 | 651.8 | 653.8 | 653.8 | 643.8 | 643.8 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.36 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37329.67 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.54 | 3763.99 | 3875.24 | 3805.43 | 3791.47 | 3827.11 | 3817.85 | 3807.88 | 3883.84 | 3823.76 | 16224.53 | 37326.64 | 0 | 38199.11 | 0
5015 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:30:00 | 29.6 | 29 | 0.7 | N/A | 22.284 | 51.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 386.3 | 387.1 | 384.9 | 223.7 | 222.5 | 223.6 | 8.397 | 8.337 | 8.381 | 97.58 | 59.4 | 0.999 | 50.1 | 5.616 | 0 | 573.91 | 5.756 | 669.7 | 669.7 | 665.8 | 665.8 | 676.2 | 676.2 | 674.9 | 674.9 | 674.3 | 674.3 | 671.9 | 671.9 | 677.4 | 677.4 | 669.9 | 669.9 | 673.7 | 673.7 | 670.9 | 670.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.76 | 0 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0.62 | 0.76 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.73 | 0 | 37330.06 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.58 | 3764.02 | 3875.29 | 3805.47 | 3791.51 | 3827.16 | 3817.9 | 3807.92 | 3883.88 | 3823.81 | 16224.92 | 37327.03 | 0 | 38199.54 | 0
5016 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:35:00 | 29.2 | 27.8 | 1.5 | N/A | 22.298 | 40.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 387.3 | 388.1 | 385.9 | 224.7 | 223.5 | 224.7 | 6.504 | 6.467 | 6.497 | 96.99 | 58.8 | 0.999 | 50 | 4.29 | 0.014 | 574.34 | 4.423 | 657.7 | 657.7 | 671.9 | 671.9 | 671.8 | 671.8 | 666.5 | 666.5 | 679.5 | 679.5 | 660 | 660 | 661.8 | 661.8 | 663.8 | 663.8 | 683.4 | 683.4 | 665 | 665 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.76 | 0 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0.62 | 0.76 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.73 | 0 | 37330.49 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.63 | 3764.07 | 3875.34 | 3805.51 | 3791.56 | 3827.2 | 3817.95 | 3807.97 | 3883.93 | 3823.85 | 16225.34 | 37327.45 | 0 | 38200.01 | 0
5017 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:40:00 | 29 | 27.3 | 1.9 | N/A | 22.309 | 39.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 388.2 | 389.5 | 387.7 | 225.7 | 224.5 | 225.5 | 6.258 | 6.223 | 6.261 | 96.99 | 58 | 0.999 | 50.01 | 4.246 | 0.084 | 574.66 | 4.388 | 669.7 | 669.7 | 677.6 | 677.6 | 659.8 | 659.8 | 666.5 | 666.5 | 673.4 | 673.4 | 665 | 665 | 671.7 | 671.7 | 656.9 | 656.9 | 683.7 | 683.7 | 658.9 | 658.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.76 | 0 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0.62 | 0.76 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.73 | 0 | 37330.81 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.66 | 3764.1 | 3875.37 | 3805.55 | 3791.6 | 3827.23 | 3817.98 | 3808.01 | 3883.95 | 3823.89 | 16225.67 | 37327.78 | 0 | 38200.34 | 0
5018 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:45:00 | 27.9 | 26.6 | 2.4 | N/A | 22.321 | 37 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 388.2 | 389.5 | 386.6 | 224.7 | 224.5 | 224.5 | 6.258 | 6.223 | 6.261 | 96.99 | 57.4 | 0.999 | 49.95 | 4.086 | -0.023 | 575.01 | 4.212 | 669.7 | 669.7 | 671.9 | 671.9 | 672.1 | 672.1 | 666.5 | 666.5 | 679.4 | 679.4 | 686.5 | 686.5 | 665.8 | 665.8 | 669.8 | 669.8 | 683.8 | 683.8 | 676.9 | 676.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.76 | 0 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0.62 | 0.76 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 0.73 | 0 | 37331.17 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.7 | 3764.14 | 3875.41 | 3805.57 | 3791.64 | 3827.27 | 3818.02 | 3808.05 | 3883.99 | 3823.93 | 16226.02 | 37328.13 | 0 | 38200.72 | 0
5019 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:50:00 | 27.9 | 26.6 | 2.1 | N/A | 22.331 | 30.4 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 389.3 | 390.7 | 387.5 | 225.8 | 224.5 | 225.6 | 5.026 | 4.949 | 5.018 | 96.34 | 56.6 | 0.999 | 49.91 | 3.282 | 0.104 | 575.33 | 3.407 | 663.7 | 663.7 | 665.8 | 665.8 | 666.1 | 666.1 | 666.4 | 666.4 | 667.5 | 667.5 | 670.7 | 670.7 | 654.4 | 654.4 | 668.6 | 668.6 | 677.8 | 677.8 | 659.5 | 659.5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.73 | 0 | 37331.48 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.73 | 3764.16 | 3875.45 | 3805.61 | 3791.67 | 3827.3 | 3818.06 | 3808.08 | 3884.02 | 3823.96 | 16226.33 | 37328.44 | 0 | 38201.04 | 0
5020 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 15:55:00 | 27.5 | 27.1 | 3.2 | N/A | 22.338 | 23.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 390.3 | 390.7 | 388.5 | 225.8 | 225.5 | 225.6 | 3.988 | 3.897 | 3.967 | 95.94 | 56.2 | 0.999 | 50.08 | 2.6 | 0.021 | 575.56 | 2.713 | 669.6 | 669.6 | 648 | 648 | 660.3 | 660.3 | 654.5 | 654.5 | 651.2 | 651.2 | 659.9 | 659.9 | 651.5 | 651.5 | 657.8 | 657.8 | 654.5 | 654.5 | 661.2 | 661.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37331.71 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.76 | 3764.19 | 3875.48 | 3805.63 | 3791.7 | 3827.31 | 3818.08 | 3808.11 | 3884.04 | 3823.99 | 16226.56 | 37328.67 | 0 | 38201.29 | 0
5021 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:00:00 | 27.6 | 27.1 | 1.7 | N/A | 22.347 | 32.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 391.3 | 392.9 | 390.6 | 226.9 | 226.5 | 226.6 | 5.273 | 5.376 | 5.426 | 96.7 | 55.6 | 1 | 50.14 | 3.694 | 0.005 | 575.81 | 3.821 | 663.7 | 663.7 | 665.9 | 665.9 | 678 | 678 | 677.9 | 677.9 | 679.5 | 679.5 | 677.1 | 677.1 | 659.8 | 659.8 | 664.7 | 664.7 | 683.8 | 683.8 | 664.9 | 664.9 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37331.96 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.79 | 3764.21 | 3875.51 | 3805.65 | 3791.73 | 3827.35 | 3818.11 | 3808.14 | 3884.06 | 3824.01 | 16226.82 | 37328.93 | 0 | 38201.56 | 0
5022 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:05:00 | 27.7 | 26.4 | 2.8 | N/A | 22.357 | 32.6 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 391.3 | 391.9 | 389.6 | 226.9 | 226.5 | 226.6 | 5.348 | 5.323 | 5.359 | 96.34 | 55 | 1 | 50.06 | 3.619 | 0.081 | 576.13 | 3.756 | 663.7 | 663.7 | 674.3 | 674.3 | 672 | 672 | 660.8 | 660.8 | 679.3 | 679.3 | 695.8 | 695.8 | 665.8 | 665.8 | 658.7 | 658.7 | 677.8 | 677.8 | 658.9 | 658.9 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37332.28 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.82 | 3764.24 | 3875.54 | 3805.68 | 3791.76 | 3827.37 | 3818.15 | 3808.17 | 3884.1 | 3824.05 | 16227.13 | 37329.24 | 0 | 38201.88 | 0
5023 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:10:00 | 27.3 | 25.7 | 3.9 | N/A | 22.366 | 28.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 392.3 | 394 | 390.8 | 227.9 | 226.5 | 227.7 | 4.553 | 4.535 | 4.737 | 95.84 | 54.8 | 1 | 50.07 | 3.073 | 0.021 | 576.4 | 3.206 | 651.7 | 651.7 | 659.9 | 659.9 | 678.1 | 678.1 | 666.4 | 666.4 | 667.5 | 667.5 | 668.8 | 668.8 | 653.8 | 653.8 | 671.9 | 671.9 | 671.8 | 671.8 | 658.9 | 658.9 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37332.55 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.85 | 3764.26 | 3875.57 | 3805.71 | 3791.79 | 3827.4 | 3818.18 | 3808.2 | 3884.12 | 3824.08 | 16227.41 | 37329.52 | 0 | 38202.16 | 0
5024 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:15:00 | 26.8 | 25.4 | 3.7 | N/A | 22.374 | 25.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 392.3 | 394 | 390.8 | 227.9 | 226.5 | 227.7 | 4.131 | 4.124 | 4.117 | 95.94 | 54.4 | 1 | 50.1 | 2.777 | 0.051 | 576.64 | 2.895 | 645.7 | 645.7 | 659.8 | 659.8 | 666.1 | 666.1 | 654.4 | 654.4 | 667.4 | 667.4 | 665.8 | 665.8 | 669.6 | 669.6 | 658.8 | 658.8 | 660.1 | 660.1 | 644.7 | 644.7 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37332.8 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.88 | 3764.29 | 3875.6 | 3805.73 | 3791.82 | 3827.43 | 3818.21 | 3808.23 | 3884.15 | 3824.11 | 16227.65 | 37329.76 | 0 | 38202.45 | 0
5025 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:20:00 | 26.6 | 25.2 | 2.7 | N/A | 22.381 | 22.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 393.4 | 395 | 391.8 | 227.9 | 227.5 | 227.7 | 3.723 | 3.717 | 3.711 | 95.28 | 53.8 | 1 | 50.16 | 2.488 | -0.13 | 576.87 | 2.604 | 651.7 | 651.7 | 641.8 | 641.8 | 666 | 666 | 654.5 | 654.5 | 649.4 | 649.4 | 666 | 666 | 661.7 | 661.7 | 657.8 | 657.8 | 656 | 656 | 663 | 663 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37333.02 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.9 | 3764.3 | 3875.63 | 3805.74 | 3791.85 | 3827.44 | 3818.23 | 3808.26 | 3884.16 | 3824.13 | 16227.87 | 37329.98 | 0 | 38202.64 | 0
5026 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:25:00 | 26.7 | 25.4 | 3.6 | N/A | 22.388 | 20.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 392.8 | 393.6 | 390.8 | 227.9 | 226.5 | 227.7 | 3.317 | 3.316 | 3.303 | 95.28 | 53.4 | 1 | 49.92 | 2.172 | -0.04 | 577.06 | 2.28 | 645.7 | 645.7 | 641.9 | 641.9 | 654.1 | 654.1 | 642.5 | 642.5 | 649.4 | 649.4 | 658.6 | 658.6 | 636.5 | 636.5 | 643 | 643 | 659.8 | 659.8 | 658.3 | 658.3 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.53 | 0 | 37333.21 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.93 | 3764.33 | 3875.65 | 3805.77 | 3791.87 | 3827.46 | 3818.26 | 3808.28 | 3884.19 | 3824.15 | 16228.06 | 37330.17 | 0 | 38202.89 | 0
5027 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:30:00 | 26.7 | 25.3 | 3.5 | N/A | 22.393 | 18.8 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 391.8 | 393.7 | 390.2 | 227.9 | 226.5 | 226.7 | 2.888 | 2.893 | 3.091 | 94.24 | 53 | 0.999 | 50.01 | 1.989 | -0.1 | 577.23 | 2.11 | 639.8 | 639.8 | 641.8 | 641.8 | 636 | 636 | 636.5 | 636.5 | 643.5 | 643.5 | 641.9 | 641.9 | 658 | 658 | 641.3 | 641.3 | 647.7 | 647.7 | 678.8 | 678.8 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.33 | 0 | 37333.38 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.95 | 3764.34 | 3875.67 | 3805.78 | 3791.89 | 3827.48 | 3818.28 | 3808.3 | 3884.2 | 3824.17 | 16228.23 | 37330.34 | 0 | 38203.06 | 0
5028 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:35:00 | 26.7 | 25.2 | 3.1 | N/A | 22.399 | 18 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 393.1 | 394.7 | 392.2 | 227.9 | 227.5 | 227.7 | 2.888 | 2.893 | 2.872 | 94.24 | 52.8 | 0.999 | 50.05 | 1.933 | -0.021 | 577.39 | 2.046 | 639.7 | 639.7 | 641.8 | 641.8 | 648.3 | 648.3 | 649.7 | 649.7 | 637.5 | 637.5 | 643.6 | 643.6 | 647.8 | 647.8 | 639 | 639 | 653.9 | 653.9 | 676.8 | 676.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0 | 0 | 0.22 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.36 | 0.33 | 0 | 37333.54 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.97 | 3764.36 | 3875.69 | 3805.8 | 3791.91 | 3827.5 | 3818.3 | 3808.32 | 3884.22 | 3824.19 | 16228.4 | 37330.51 | 0 | 38203.26 | 0
5029 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:40:00 | 26.8 | 25.4 | 1.6 | N/A | 22.404 | 18.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 393 | 394.5 | 392.1 | 227.9 | 227.5 | 228.7 | 2.766 | 2.754 | 2.77 | 94.24 | 52.4 | 0.993 | 50.18 | 1.959 | -0.225 | 577.55 | 2.079 | 663.7 | 663.7 | 641.9 | 641.9 | 636.1 | 636.1 | 641.3 | 641.3 | 637.4 | 637.4 | 647.9 | 647.9 | 653.8 | 653.8 | 637.9 | 637.9 | 653.8 | 653.8 | 635 | 635 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | 37333.71 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3802.99 | 3764.37 | 3875.71 | 3805.81 | 3791.93 | 3827.51 | 3818.32 | 3808.34 | 3884.23 | 3824.21 | 16228.56 | 37330.67 | 0 | 38203.42 | 0
5030 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:45:00 | 26.9 | 25.5 | 1.8 | N/A | 22.41 | 18 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 395.1 | 396.6 | 394.6 | 229.9 | 228.5 | 229.7 | 2.766 | 2.754 | 2.77 | 94.24 | 52.4 | 0.999 | 50.13 | 1.958 | -0.016 | 577.72 | 2.086 | 639.7 | 639.7 | 635.9 | 635.9 | 660.1 | 660.1 | 630.4 | 630.4 | 643.4 | 643.4 | 647.9 | 647.9 | 644.3 | 644.3 | 639.8 | 639.8 | 653.2 | 653.2 | 624.9 | 624.9 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | 37333.87 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803 | 3764.39 | 3875.73 | 3805.83 | 3791.95 | 3827.53 | 3818.34 | 3808.36 | 3884.25 | 3824.23 | 16228.72 | 37330.83 | 0 | 38203.61 | 0
5031 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:50:00 | 26.9 | 25.3 | 2.3 | N/A | 22.415 | 18.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 399.5 | 401 | 398.9 | 231.9 | 231.5 | 232 | 2.766 | 2.754 | 2.77 | 93.9 | 52.2 | 0.999 | 50.28 | 1.882 | 0.081 | 577.88 | 2 | 695.6 | 695.6 | 691.2 | 691.2 | 689.5 | 689.5 | 669.3 | 669.3 | 692.4 | 692.4 | 702.6 | 702.6 | 689 | 689 | 695 | 695 | 697.5 | 697.5 | 688.3 | 688.3 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | 37334.03 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.02 | 3764.4 | 3875.75 | 3805.84 | 3791.97 | 3827.54 | 3818.36 | 3808.38 | 3884.26 | 3824.25 | 16228.88 | 37330.99 | 0 | 38203.77 | 0
5032 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 16:55:00 | 26.8 | 25.3 | 2.1 | N/A | 22.421 | 19.1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 399.3 | 400 | 397.9 | 231.9 | 231.5 | 232 | 3.047 | 3.037 | 3.054 | 95.25 | 52 | 0.999 | 50.08 | 2.121 | 0.086 | 578.04 | 2.227 | 648 | 648 | 653.9 | 653.9 | 645.7 | 645.7 | 640.6 | 640.6 | 643.9 | 643.9 | 653.8 | 653.8 | 653.8 | 653.8 | 639.8 | 639.8 | 665.5 | 665.5 | 633.4 | 633.4 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | 37334.19 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.04 | 3764.42 | 3875.77 | 3805.86 | 3791.99 | 3827.56 | 3818.38 | 3808.4 | 3884.28 | 3824.27 | 16229.05 | 37331.16 | 0 | 38203.97 | 0
5033 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:00:00 | 26.8 | 25.4 | 1.6 | N/A | 22.426 | 18.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 397.1 | 398 | 395.8 | 230.9 | 229.4 | 230 | 3.047 | 3.037 | 3.054 | 94.24 | 52 | 0.999 | 49.85 | 2.064 | -0.046 | 578.22 | 2.192 | 633.4 | 633.4 | 648.7 | 648.7 | 660.3 | 660.3 | 636.4 | 636.4 | 641.4 | 641.4 | 642 | 642 | 652.7 | 652.7 | 651.8 | 651.8 | 653.7 | 653.7 | 658.9 | 658.9 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37334.37 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.06 | 3764.43 | 3875.79 | 3805.88 | 3792.01 | 3827.58 | 3818.4 | 3808.42 | 3884.29 | 3824.29 | 16229.22 | 37331.33 | 0 | 38204.15 | 0
5034 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:05:00 | 26.9 | 25.5 | 1.6 | N/A | 22.432 | 18.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 399.2 | 400.2 | 398 | 231.9 | 230.4 | 231.1 | 3.047 | 3.037 | 3.054 | 94.24 | 51.8 | 0.999 | 50.07 | 2.016 | -0.112 | 578.39 | 2.139 | 645.8 | 645.8 | 647.9 | 647.9 | 654.1 | 654.1 | 660.4 | 660.4 | 637.4 | 637.4 | 655.7 | 655.7 | 642.2 | 642.2 | 633.8 | 633.8 | 664.3 | 664.3 | 629 | 629 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37334.54 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.08 | 3764.46 | 3875.81 | 3805.9 | 3792.03 | 3827.59 | 3818.42 | 3808.44 | 3884.3 | 3824.31 | 16229.39 | 37331.5 | 0 | 38204.34 | 0
5035 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:10:00 | 26.7 | 25.5 | 1.7 | N/A | 22.438 | 19.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 397.8 | 399.1 | 396 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 3.047 | 3.037 | 3.054 | 95.28 | 51.6 | 0.999 | 50.1 | 2.106 | -0.095 | 578.56 | 2.21 | 635.3 | 635.3 | 659.1 | 659.1 | 658.5 | 658.5 | 639 | 639 | 637.4 | 637.4 | 653.4 | 653.4 | 653.8 | 653.8 | 640.3 | 640.3 | 659 | 659 | 637.2 | 637.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37334.71 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.1 | 3764.47 | 3875.83 | 3805.91 | 3792.05 | 3827.61 | 3818.44 | 3808.46 | 3884.33 | 3824.33 | 16229.56 | 37331.67 | 0 | 38204.53 | 0
5036 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:15:00 | 26.7 | 25.6 | 2.2 | N/A | 22.443 | 20.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.8 | 400.1 | 397 | 231.9 | 230.4 | 231.1 | 3.254 | 3.24 | 3.263 | 95.28 | 51.6 | 0.999 | 50.01 | 2.245 | -0.039 | 578.74 | 2.364 | 681.6 | 681.6 | 647.8 | 647.8 | 648 | 648 | 654.4 | 654.4 | 655.4 | 655.4 | 641.9 | 641.9 | 657 | 657 | 651.8 | 651.8 | 659.7 | 659.7 | 634.8 | 634.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37334.89 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.13 | 3764.48 | 3875.86 | 3805.93 | 3792.07 | 3827.63 | 3818.46 | 3808.48 | 3884.34 | 3824.35 | 16229.74 | 37331.85 | 0 | 38204.73 | 0
5037 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:20:00 | 26.6 | 25.4 | 1.8 | N/A | 22.45 | 19.3 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 397.4 | 399.3 | 396.9 | 230.9 | 230.4 | 230.1 | 3.254 | 3.24 | 3.263 | 95.28 | 51.4 | 0.999 | 50.06 | 2.115 | 0.006 | 578.93 | 2.22 | 669.6 | 669.6 | 647.9 | 647.9 | 665.8 | 665.8 | 634.5 | 634.5 | 637.5 | 637.5 | 646 | 646 | 653.8 | 653.8 | 639.9 | 639.9 | 651.4 | 651.4 | 655.3 | 655.3 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37335.08 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.15 | 3764.51 | 3875.88 | 3805.95 | 3792.09 | 3827.64 | 3818.48 | 3808.51 | 3884.36 | 3824.37 | 16229.93 | 37332.04 | 0 | 38204.94 | 0
5038 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:25:00 | 26.6 | 25.5 | 2.2 | N/A | 22.455 | 17.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 397.4 | 399.1 | 396.9 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 2.747 | 2.736 | 2.754 | 94.24 | 51.2 | 0.999 | 50.1 | 1.871 | 0.083 | 579.09 | 1.985 | 645 | 645 | 643.8 | 643.8 | 652.8 | 652.8 | 630.4 | 630.4 | 640.7 | 640.7 | 635.9 | 635.9 | 648 | 648 | 636.3 | 636.3 | 653.7 | 653.7 | 628.9 | 628.9 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37335.24 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.17 | 3764.52 | 3875.9 | 3805.96 | 3792.11 | 3827.67 | 3818.5 | 3808.53 | 3884.37 | 3824.39 | 16230.09 | 37332.2 | 0 | 38205.12 | 0
5039 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:30:00 | 26.5 | 25.2 | 1.7 | N/A | 22.46 | 15 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 397.4 | 399.1 | 396.9 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 2.543 | 2.531 | 2.55 | 94.24 | 51.2 | 0.999 | 50.05 | 1.621 | 0.151 | 579.24 | 1.72 | 658.6 | 658.6 | 623.8 | 623.8 | 654.2 | 654.2 | 622.3 | 622.3 | 673.4 | 673.4 | 632 | 632 | 629.8 | 629.8 | 639.8 | 639.8 | 644.5 | 644.5 | 669.3 | 669.3 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37335.39 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.18 | 3764.54 | 3875.92 | 3805.98 | 3792.13 | 3827.68 | 3818.52 | 3808.55 | 3884.39 | 3824.41 | 16230.24 | 37332.35 | 0 | 38205.3 | 0
5040 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:35:00 | 26.5 | 25.3 | 2.7 | N/A | 22.464 | 11.4 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.4 | 400.2 | 397.9 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 1.934 | 1.924 | 1.947 | 94.06 | 51 | 0.997 | 50.09 | 1.212 | -0.014 | 579.36 | 1.288 | 627.7 | 627.7 | 635.9 | 635.9 | 630.1 | 630.1 | 606.4 | 606.4 | 631.4 | 631.4 | 634.5 | 634.5 | 618.7 | 618.7 | 609.8 | 609.8 | 629.8 | 629.8 | 664.9 | 664.9 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 37335.51 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.2 | 3764.54 | 3875.93 | 3805.99 | 3792.15 | 3827.68 | 3818.54 | 3808.56 | 3884.4 | 3824.42 | 16230.36 | 37332.47 | 0 | 38205.41 | 0
5041 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:40:00 | 26.5 | 25.4 | 2 | N/A | 22.467 | 8.5 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.2 | 399.6 | 396.8 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 1.322 | 1.314 | 1.327 | 89.1 | 51 | 0.993 | 50.12 | 0.905 | 0.104 | 579.44 | 1.016 | 604.9 | 604.9 | 617.8 | 617.8 | 622.3 | 622.3 | 618.5 | 618.5 | 604.8 | 604.8 | 617.9 | 617.9 | 629.8 | 629.8 | 612.9 | 612.9 | 611.7 | 611.7 | 646.6 | 646.6 | 0.35 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | 37335.59 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.21 | 3764.56 | 3875.95 | 3806 | 3792.16 | 3827.7 | 3818.55 | 3808.57 | 3884.41 | 3824.43 | 16230.45 | 37332.56 | 0 | 38205.54 | 0
5042 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:45:00 | 26.5 | 25.4 | 2.6 | N/A | 22.469 | 6 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.2 | 400.6 | 397.8 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 0.921 | 0.911 | 0.924 | 85.95 | 50.8 | 1 | 50.11 | 0.615 | 0.004 | 579.51 | 0.709 | 603.7 | 603.7 | 617.6 | 617.6 | 600.1 | 600.1 | 612.4 | 612.4 | 595.2 | 595.2 | 594 | 594 | 614.1 | 614.1 | 592 | 592 | 581.8 | 581.8 | 616.9 | 616.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 | 0 | 37335.66 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.22 | 3764.56 | 3875.96 | 3806 | 3792.17 | 3827.7 | 3818.56 | 3808.58 | 3884.41 | 3824.44 | 16230.51 | 37332.62 | 0 | 38205.6 | 0
5043 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:50:00 | 26.5 | 25.5 | 2.8 | N/A | 22.47 | 3.9 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 400.2 | 401.8 | 398.8 | 231.9 | 231.4 | 232.1 | 0.716 | 0.71 | 0.718 | 83.79 | 50.8 | 0.942 | 50.17 | 0.373 | -0.131 | 579.55 | 0.445 | 549.7 | 549.7 | 525.3 | 525.3 | 552 | 552 | 606.5 | 606.5 | 586 | 586 | 581.9 | 581.9 | 617.7 | 617.7 | 594.4 | 594.4 | 599.8 | 599.8 | 563 | 563 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.13 | 0 | 37335.7 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.23 | 3764.57 | 3875.96 | 3806.01 | 3792.17 | 3827.7 | 3818.57 | 3808.59 | 3884.41 | 3824.45 | 16230.55 | 37332.66 | 0 | 38205.66 | 0
5044 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 17:55:00 | 26.4 | 25.8 | 2 | N/A | 22.471 | 2.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 399.2 | 400.7 | 398.4 | 231.9 | 231.4 | 232.1 | 0.452 | 0.45 | 0.454 | 78.33 | 50.6 | 0.992 | 50.12 | 0.254 | -0.032 | 579.57 | 0.324 | 525.7 | 525.7 | 575.8 | 575.8 | 558 | 558 | 549.9 | 549.9 | 553.4 | 553.4 | 516.5 | 516.5 | 584.5 | 584.5 | 585.8 | 585.8 | 539.7 | 539.7 | 562.9 | 562.9 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0 | -0.01 | 0.23 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.13 | 0 | 37335.72 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.23 | 3764.57 | 3875.97 | 3806.01 | 3792.18 | 3827.71 | 3818.57 | 3808.59 | 3884.42 | 3824.45 | 16230.57 | 37332.68 | 0 | 38205.7 | 0
5045 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 18:00:00 | 26.5 | 26.2 | 1.9 | N/A | 22.472 | 1.7 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.2 | 400.7 | 397.2 | 231.9 | 231.4 | 231.1 | 0.252 | 0.245 | 0.254 | 78.71 | 50.6 | 0.91 | 50.01 | 0.159 | -0.069 | 579.59 | 0.194 | 518.9 | 518.9 | 515.9 | 515.9 | 508.2 | 508.2 | 564.6 | 564.6 | 517.5 | 517.5 | 484.2 | 484.2 | 551.8 | 551.8 | 549.9 | 549.9 | 478.7 | 478.7 | 557 | 557 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0 | -0.01 | 0.23 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.13 | 0 | 37335.74 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.24 | 3764.57 | 3875.97 | 3806.01 | 3792.18 | 3827.71 | 3818.58 | 3808.6 | 3884.42 | 3824.45 | 16230.59 | 37332.7 | 0 | 38205.73 | 0
5046 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 18:05:00 | 26.6 | 26.2 | 2.4 | N/A | 22.472 | 1 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Grid connected | 398.1 | 399.7 | 397.2 | 230.9 | 230.4 | 231.1 | 0.176 | 0.176 | 0.177 | 75.96 | 50.4 | 0.891 | 49.93 | 0.082 | 0.044 | 579.6 | 0.113 | 483.7 | 483.7 | 473.5 | 473.5 | 480.1 | 480.1 | 513.9 | 513.9 | 535.8 | 535.8 | 390.5 | 390.5 | 536.7 | 536.7 | 561.8 | 561.8 | 436.6 | 436.6 | 572.3 | 572.3 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0 | -0.01 | 0.23 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.01 | 0.13 | 0 | 37335.75 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/30 18:11:04 | 3803.24 | 3764.58 | 3875.98 | 3806.02 | 3792.19 | 3827.71 | 3818.58 | 3808.6 | 3884.42 | 3824.46 | 16230.6 | 37332.71 | 0 | 38205.78 | 0
5047 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 18:10:00 | 26.5 | 26 | 2.7 | N/A | 22.473 | 0.6 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : sunlight detection | 397.2 | 398.9 | 396.3 | 231.1 | 230.6 | 229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 466.2 | 466.2 | 465.4 | 465.4 | 466.5 | 466.5 | 466.6 | 466.6 | 466.3 | 466.3 | 466.8 | 466.8 | 466.4 | 466.4 | 465.9 | 465.9 | 466.8 | 466.8 | 466.5 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37335.75 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/31 18:06:16 | 3803.24 | 3764.58 | 3875.98 | 3806.02 | 3792.19 | 3827.71 | 3818.58 | 3808.6 | 3884.42 | 3824.46 | 16230.6 | 37332.71 | 0 | 38205.78 | 0
5048 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 18:15:00 | 26.5 | 26.2 | 2.8 | N/A | 22.473 | 0.2 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : sunlight detection | 399.3 | 400.9 | 397.6 | 232.1 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 303.3 | 303.3 | 302.6 | 302.6 | 303.6 | 303.6 | 303.2 | 303.2 | 303.3 | 303.3 | 303 | 303 | 303.2 | 303.2 | 302.5 | 302.5 | 303.3 | 303.3 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37335.75 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/31 18:06:16 | 3803.24 | 3764.58 | 3875.98 | 3806.02 | 3792.19 | 3827.71 | 3818.58 | 3808.6 | 3884.42 | 3824.46 | 16230.6 | 37332.71 | 0 | 38205.78 | 0
5049 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 18:20:00 | 26.6 | 26.3 | 2.6 | N/A | 22.473 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : initialization | 398.3 | 399.9 | 397.6 | 232.1 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 148 | 148 | 147.1 | 147.1 | 147.9 | 147.9 | 147.6 | 147.6 | 147.7 | 147.7 | 147.3 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 146.9 | 146.9 | 147.5 | 147.5 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37335.75 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/31 18:06:16 | 3803.24 | 3764.58 | 3875.98 | 3806.02 | 3792.19 | 3827.71 | 3818.58 | 3808.6 | 3884.42 | 3824.46 | 16230.6 | 37332.71 | 0 | 38205.78 | 0
5050 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-05-31 18:25:00 | 26.8 | 26.4 | 2.7 | N/A | 22.473 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_01 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37335.75 | 2022/05/31 04:57:45 | 2022/05/31 18:06:16 | 3803.24 | 3764.58 | 3875.98 | 3806.02 | 3792.19 | 3827.71 | 3818.58 | 3808.6 | 3884.42 | 3824.46 | N/A | N/A | -0.1 | 38205.78 | 0