4997 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:05:00 | 31.9 | 32.2 | 2.6 | N/A | 23.638 | 4.6 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Grid connected : power limited | 391.5 | 392.3 | 392 | 227.8 | 227.3 | 227.7 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 73.16 | 56.3 | 0.14 | 50.11 | 0.012 | -0.035 | 668.95 | 0.011 | 684.7 | 684.7 | 683.1 | 683.1 | 675.9 | 675.9 | 665.7 | 665.7 | 682.8 | 682.8 | 678 | 678 | 682.9 | 682.9 | 676.9 | 676.9 | 683.8 | 683.8 | 668.8 | 668.8 | 0.05 | 0 | 0 | -0.04 | 0.16 | 0 | 0 | -0.04 | 0.05 | 0 | 0 | -0.02 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | -0.04 | 0.2 | 0 | 60175.95 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/29 18:20:10 | 6236.11 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.95 | 6152.58 | 19250.69 | 60172.51 | 0 | 61502.27 | 0
4998 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:10:00 | 31.5 | 32 | 1.4 | N/A | 23.639 | 1.9 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Grid connected | 390.9 | 392 | 391.1 | 227.8 | 227.1 | 227.7 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 74.58 | 56.1 | 0.978 | 49.96 | 0.051 | -0.009 | 668.96 | 0.073 | 555.8 | 555.8 | 545.8 | 545.8 | 545.5 | 545.5 | 525.3 | 525.3 | 554.7 | 554.7 | 535.4 | 535.4 | 557 | 557 | 542.7 | 542.7 | 447.5 | 447.5 | 573.7 | 573.7 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0 | 0 | -0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | -0.01 | 0.2 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/29 18:20:10 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.95 | 6152.59 | 19250.7 | 60172.52 | 0 | 61502.29 | 0
4999 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:15:00 | 31.2 | 31.8 | 4.6 | N/A | 23.64 | 0.9 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Standby : sunlight detection | 391.6 | 392.4 | 392.1 | 229.2 | 227.9 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 50.08 | 0 | 0 | 668.96 | 0 | 603.3 | 603.3 | 603.2 | 603.2 | 604.5 | 604.5 | 603.7 | 603.7 | 602.9 | 602.9 | 602.5 | 602.5 | 603.8 | 603.8 | 603.9 | 603.9 | 602.7 | 602.7 | 603.9 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/30 18:13:21 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.96 | 6152.59 | 19250.7 | 60172.52 | 0 | 61502.3 | 0
5000 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:20:00 | 31 | 31.5 | 4.3 | N/A | 23.64 | 0.5 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Standby : sunlight detection | 392.6 | 393.6 | 393.7 | 229.2 | 228.1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 668.96 | 0 | 447.9 | 447.9 | 447.6 | 447.6 | 447.8 | 447.8 | 447.6 | 447.6 | 447.1 | 447.1 | 447.7 | 447.7 | 447.8 | 447.8 | 448.1 | 448.1 | 447.4 | 447.4 | 447.7 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/30 18:13:21 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.96 | 6152.59 | 19250.7 | 60172.52 | 0 | 61502.3 | 0
5001 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:25:00 | 30.5 | 31 | 2.3 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Standby : initialization | 392.5 | 393.6 | 393.1 | 229.1 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 50.16 | 0 | 0 | 668.96 | 0 | 164.8 | 164.8 | 164.5 | 164.5 | 164.3 | 164.3 | 164.4 | 164.4 | 163.8 | 163.8 | 164.3 | 164.3 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/30 18:13:21 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.96 | 6152.59 | 19250.7 | 60172.52 | 0 | 61502.3 | 0
5002 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:30:00 | 30.6 | 30.8 | 1.5 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Standby : initialization | 392.5 | 393.6 | 393.1 | 229.1 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 50.16 | 0 | 0 | 668.96 | 0 | 164.8 | 164.8 | 164.5 | 164.5 | 164.3 | 164.3 | 164.4 | 164.4 | 163.8 | 163.8 | 164.3 | 164.3 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/30 18:13:21 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.96 | 6152.59 | 19250.7 | 60172.52 | 0 | 61502.3 | 0
5003 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:35:00 | 30.6 | 30.7 | 3.4 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/30 18:13:21 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.96 | 6152.59 | N/A | N/A | -0.1 | 61502.3 | 0
5004 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 22:25:00 | 26.8 | 26.8 | 1.9 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_05 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60175.96 | 2022/06/30 05:07:39 | 2022/06/30 18:13:21 | 6236.12 | 6123.21 | 6145.88 | 6103.65 | 6085.17 | 6114.83 | 6206.58 | 6180.31 | 6153.96 | 6152.59 | N/A | N/A | -0.1 | 61502.3 | 0