4998 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:15:00 | 31.2 | 31.8 | 4.6 | N/A | 23.64 | 0.9 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Grid connected | 392.7 | 392.8 | 394.3 | 226 | 228.6 | 227.3 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0 | 57.2 | 0 | 50.08 | 0 | -0.011 | 663.8 | 0 | 487.9 | 487.9 | 468 | 468 | 507.5 | 507.5 | 419 | 419 | 532.6 | 532.6 | 529.7 | 529.7 | 521.3 | 521.3 | 545.4 | 545.4 | 353.8 | 353.8 | 529.8 | 529.8 | 0.21 | 0 | 0 | -0.01 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | -0.02 | 0.04 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/29 18:20:12 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | 19323.41 | 59709.25 | 0 | 60900.25 | 0
4999 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:20:00 | 31 | 31.5 | 4.3 | N/A | 23.64 | 0.5 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Standby : sunlight detection | 394.6 | 395.4 | 395.9 | 227.4 | 229.9 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 449.2 | 449.2 | 449.2 | 449.2 | 448.9 | 448.9 | 449.7 | 449.7 | 449.2 | 449.2 | 449.5 | 449.5 | 448.9 | 448.9 | 448.4 | 448.4 | 448.2 | 448.2 | 448.4 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/30 18:15:17 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | 19323.41 | 59709.25 | 0 | 60900.25 | 0
5000 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:25:00 | 30.5 | 31 | 2.3 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Standby : initialization | 394.7 | 395.2 | 395.4 | 227.6 | 230 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 50.14 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 127.3 | 127.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.6 | 125.6 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.6 | 125.6 | 125.2 | 125.2 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/30 18:15:17 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | 19323.41 | 59709.25 | 0 | 60900.25 | 0
5001 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:30:00 | 30.6 | 30.8 | 1.5 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Standby : initialization | 394.7 | 395.2 | 395.4 | 227.6 | 230 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 50.14 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 127.3 | 127.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.6 | 125.6 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.6 | 125.6 | 125.2 | 125.2 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/30 18:15:17 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | 19323.41 | 59709.25 | 0 | 60900.25 | 0
5002 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 18:35:00 | 30.6 | 30.7 | 3.4 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/30 18:15:17 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | N/A | N/A | -0.1 | 60900.25 | 0
5003 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 21:50:00 | 26 | 25.7 | 1.1 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/30 18:15:17 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | N/A | N/A | -0.1 | 60900.25 | 0
5004 | VNM - Đà Nẵng - Nhà Máy | /BCG Energy | 1020C0058922/EM001020C0058922 | 2022-06-30 22:25:00 | 26.8 | 26.8 | 1.9 | N/A | 23.64 | 0 | Online | 1020C0058922/INVT_02 | Standby : no sunlight | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.26 | 2022/06/30 05:07:32 | 2022/06/30 18:15:17 | 6025.57 | 6085 | 6067.17 | 6044.05 | 6189.05 | 6089.57 | 6076.36 | 6148.09 | 6050.22 | 6125.17 | N/A | N/A | -0.1 | 60900.25 | 0